## 地址映射总览
区域 | 地址范围 | 说明
系统寄存器 | 0x0000 ~ 0x000A | 全局配置参数 (11 个寄存器)
从机 0 配置 | 0x0100 ~ 0x010E | 从机 0 基本配置 + 名称
从机 0 数据点 0 | 0x0110 ~ 0x011C | 从机 0 数据点 0 配置 + 名称
从机 0 数据点 1 | 0x0120 ~ 0x012C | 从机 0 数据点 1 配置 + 名称
从机 0 数据点 2 | 0x0130 ~ 0x013C | 从机 0 数据点 2 配置 + 名称
从机 0 数据点 3 | 0x0140 ~ 0x014C | 从机 0 数据点 3 配置 + 名称
从机 0 数据点 4 | 0x0150 ~ 0x015C | 从机 0 数据点 4 配置 + 名称
从机 0 数据点 5 | 0x0160 ~ 0x016C | 从机 0 数据点 5 配置 + 名称
从机 0 数据点 6 | 0x0170 ~ 0x017C | 从机 0 数据点 6 配置 + 名称
从机 0 数据点 7 | 0x0180 ~ 0x018C | 从机 0 数据点 7 配置 + 名称
从机 1 配置 | 0x0300 ~ 0x030E | 从机 1 基本配置 + 名称
从机 1 数据点 0~7 | 0x0310 ~ 0x038C | 从机 1 数据点配置 + 名称
从机 2 配置 | 0x0500 ~ 0x050E | 从机 2 基本配置 + 名称
从机 2 数据点 0~7 | 0x0510 ~ 0x058C | 从机 2 数据点配置 + 名称
从机 3 配置 | 0x0700 ~ 0x070E | 从机 3 基本配置 + 名称
从机 3 数据点 0~7 | 0x0710 ~ 0x078C | 从机 3 数据点配置 + 名称
从机 4 配置 | 0x0900 ~ 0x090E | 从机 4 基本配置 + 名称
从机 4 数据点 0~7 | 0x0910 ~ 0x098C | 从机 4 数据点配置 + 名称

## 系统寄存器
地址 | 名称 | 读写 | 说明
0x0000 | uart2_baudrate_lo | RW | UART2 波特率低 16 位
0x0001 | uart2_baudrate_hi | RW | UART2 波特率高 16 位，写入后延迟重配
0x0002 | uart2_parity | RW | 0=无校验 1=奇校验 2=偶校验
0x0003 | uart2_stopbits | RW | 1 或 2
0x0004 | rs485_de_delay | RW | DE 使能延时 (单位: us)
0x0005 | rs485_re_delay | RW | RE 使能延时 (单位: us)
0x0006 | local_mb_addr | RW | 本机 Modbus 从站地址 (1~247)
0x0007 | slave_count | RW | 采集从机数量 (1~5)
0x0008 | report_format | RW | 上报格式: 0=TEXT 1=JSON 2=HEX
0x0009 | uart1_baudrate_lo | RW | UART1 波特率低 16 位
0x000A | uart1_baudrate_hi | RW | UART1 波特率高 16 位，写入立即生效

## 从机配置
地址 | 名称 | 读写 | 说明
基地址+0x00 | slave_addr | RW | 从机 Modbus 地址 (1~247)
基地址+0x01 | enabled | RW | 1=启用 0=停用
基地址+0x02 | data_point_count | RW | 数据点数量 (0~8)
基地址+0x03 | poll_period_lo | RW | 轮询周期低 16 位 (单位: ms)
基地址+0x04 | poll_period_hi | RW | 轮询周期高 16 位
基地址+0x05 ~ +0x0E | name[20] | RW | 设备名称 (10 个寄存器 = 20 字节)

## 数据点配置
地址 | 名称 | 读写 | 说明
基地址+0x00 | reg_addr | RW | 从机寄存器起始地址
基地址+0x01 | data_type | RW | 数据类型: 0=U16 1=I16 2=U32 3=I32 4=Float
基地址+0x02 | byte_order | RW | 字节序: 0=ABCD 1=BADC 2=CDAB 3=DCBA
基地址+0x03 ~ +0x0C | name[20] | RW | 数据点名称 (10 个寄存器 = 20 字节)

## 数据类型与字节序
值 | 数据类型 | 占用寄存器数 | 说明
0 | U16 | 1 | 无符号 16 位整数
1 | I16 | 1 | 有符号 16 位整数
2 | U32 | 2 | 无符号 32 位整数
3 | I32 | 2 | 有符号 32 位整数
4 | Float | 2 | 32 位浮点数 (IEEE 754)
值 | 字节序 | 说明
0 | ABCD | Big-Endian 标准网络序
1 | BADC | Big-Endian 字内字节交换
2 | CDAB | 16 位字交换
3 | DCBA | Full Little-Endian

## 上报格式示例
格式 | 示例
TEXT | "1号温湿度",P1("温度")=23.50,P2("湿度")=65.00;"2号压力",P1("压力")=101.32;OFFLINE
JSON | {"s1":{"name":"1号温湿度","online":1,"data":{"温度":23.5,"湿度":65.0}},"s2":{"name":"2号压力","online":1,"data":{"压力":101.32}}}
HEX | AA 55 02 01 01 02 00 00 BC 41 00 00 82 42 02 01 01 00 00 CA 42 [CRC_L] [CRC_H]