## 系统寄存器
地址 | 名称 | 读写 | 类型 | 默认值 | 说明
0x0000 | uart2_baudrate_lo | RW | uint16 | 9600 | UART2 波特率低 16 位
0x0001 | uart2_baudrate_hi | RW | uint16 | 0 | UART2 波特率高 16 位，写入立即重载
0x0002 | uart2_parity | RW | uint8 | 0 | 校验位: 0=无 1=奇 2=偶
0x0003 | uart2_stopbits | RW | uint8 | 1 | 停止位: 1 或 2
0x0004 | rs485_de_delay | RW | uint16 | 50 | DE 使能延时 (μs)
0x0005 | rs485_re_delay | RW | uint16 | 50 | RE 使能延时 (μs)
0x0006 | local_mb_addr | RW | uint8 | 1 | 本机 Modbus 从站地址 (1~247)
0x0007 | slave_count | RW | uint8 | 1 | 采集从机数量 (1~5)
0x0008 | report_format | RW | uint8 | 1 | 上报格式: 0=TEXT 1=JSON 2=HEX
0x0009 | uart1_baudrate_lo | RW | uint16 | 9600 | UART1 波特率低 16 位
0x000A | uart1_baudrate_hi | RW | uint16 | 0 | UART1 波特率高 16 位，写入立即生效

## 从机配置寄存器
基地址 | 偏移 | 地址 | 名称 | 读写 | 类型 | 默认值 | 说明
0x0100+N×0x0200 | +0x00 | base+0x00 | slave_addr | RW | uint8 | 1 | 从机 Modbus 地址 (1~247)
0x0100+N×0x0200 | +0x01 | base+0x01 | enabled | RW | uint8 | 1 | 启用: 1=启用 0=停用
0x0100+N×0x0200 | +0x02 | base+0x02 | data_point_count | RW | uint8 | 1 | 数据点数量 (0~8)
0x0100+N×0x0200 | +0x03 | base+0x03 | poll_period_lo | RW | uint16 | 1000 | 轮询周期低 16 位 (ms)
0x0100+N×0x0200 | +0x04 | base+0x04 | poll_period_hi | RW | uint16 | 0 | 轮询周期高 16 位 (ms)
0x0100+N×0x0200 | +0x05~+0x0E | base+0x05~0x0E | name[20] | RW | uint16[10] | "Slave-N" | 设备名称 (10 个寄存器 = 20 字节)

## 数据点配置寄存器
基地址 | 偏移 | 地址 | 名称 | 读写 | 类型 | 默认值 | 说明
从机基+0x0010+M×0x0010 | +0x00 | dp_base+0x00 | reg_addr | RW | uint16 | 0 | 从机寄存器起始地址
从机基+0x0010+M×0x0010 | +0x01 | dp_base+0x01 | data_type | RW | uint8 | 0 | 数据类型: 0=U16 1=I16 2=U32 3=I32 4=Float
从机基+0x0010+M×0x0010 | +0x02 | dp_base+0x02 | byte_order | RW | uint8 | 0 | 字节序: 0=ABCD 1=BADC 2=CDAB 3=DCBA
从机基+0x0010+M×0x0010 | +0x03~+0x0C | dp_base+0x03~0x0C | name[20] | RW | uint16[10] | "P-M" | 数据点名称 (10 个寄存器 = 20 字节)

## 从机地址映射
从机序号 | 从机基地址 | 设备名称区 | 数据点0基地址 | 数据点1基地址 | 数据点2基地址 | 数据点3基地址 | 数据点4基地址 | 数据点5基地址 | 数据点6基地址 | 数据点7基地址
从机 0 | 0x0100 | 0x0105~0x010E | 0x0110 | 0x0120 | 0x0130 | 0x0140 | 0x0150 | 0x0160 | 0x0170 | 0x0180
从机 1 | 0x0300 | 0x0305~0x030E | 0x0310 | 0x0320 | 0x0330 | 0x0340 | 0x0350 | 0x0360 | 0x0370 | 0x0380
从机 2 | 0x0500 | 0x0505~0x050E | 0x0510 | 0x0520 | 0x0530 | 0x0540 | 0x0550 | 0x0560 | 0x0570 | 0x0580
从机 3 | 0x0700 | 0x0705~0x070E | 0x0710 | 0x0720 | 0x0730 | 0x0740 | 0x0750 | 0x0760 | 0x0770 | 0x0780
从机 4 | 0x0900 | 0x0905~0x090E | 0x0910 | 0x0920 | 0x0930 | 0x0940 | 0x0950 | 0x0960 | 0x0970 | 0x0980

## 数据类型与字节序
枚举值 | 名称 | 说明 | 占用寄存器数
0 | DATA_TYPE_U16 | 无符号 16 位整数 | 1
1 | DATA_TYPE_I16 | 有符号 16 位整数 | 1
2 | DATA_TYPE_U32 | 无符号 32 位整数 | 2
3 | DATA_TYPE_I32 | 有符号 32 位整数 | 2
4 | DATA_TYPE_FLOAT | 32 位浮点数 (IEEE 754) | 2
枚举值 | 名称 | 说明 | 字节排列 (MSB→LSB)
0 | BYTE_ORDER_ABCD | Big-Endian 标准网络序 | B3 B2 B1 B0
1 | BYTE_ORDER_BADC | Big-Endian 字内字节交换 | B2 B3 B0 B1
2 | BYTE_ORDER_CDAB | 16 位字交换 | B1 B0 B3 B2
3 | BYTE_ORDER_DCBA | Full Little-Endian | B0 B1 B2 B3

## 默认配置参数
参数 | 宏名称 | 默认值 | 说明
UART2 波特率 | CFG_DEFAULT_BAUDRATE | 9600 | Modbus RTU 通信波特率
UART2 校验 | CFG_DEFAULT_PARITY | 0 (无) | 0=无 1=奇 2=偶
UART2 停止位 | CFG_DEFAULT_STOPBITS | 1 | 1 或 2
DE 延时 | CFG_DEFAULT_DE_DELAY | 50 μs | RS485 发送使能延时
RE 延时 | CFG_DEFAULT_RE_DELAY | 50 μs | RS485 接收使能延时
本机 Modbus 地址 | CFG_DEFAULT_MB_ADDR | 1 | 从站地址 (1~247)
从机数量 | CFG_DEFAULT_SLAVE_COUNT | 1 | 采集从机数 (1~5)
上报格式 | CFG_DEFAULT_REPORT_FMT | 1 (JSON) | 0=TEXT 1=JSON 2=HEX
UART1 波特率 | CFG_DEFAULT_BAUDRATE | 9600 | 数据上报波特率
轮询周期 | CFG_DEFAULT_POLL_MS | 1000 ms | 默认轮询间隔
配置版本号 | CFG_VERSION | 0xA5B6C7D9 | EEPROM 有效配置标识
主站超时 | MB_MASTER_TIMEOUT_MS | 1000 ms | 等待从机响应超时
主站重试次数 | MB_MASTER_RETRY_MAX | 2 | 单数据点最大重试
帧间静默 | MB_FRAME_SILENT_MS | 5 ms | 3.5 字符时间 @9600
帧结束检测 | MB_FRAME_DETECT_MS | 10 ms | 无新字节判定帧结束
RX 缓冲区 | MB_RX_BUF_SIZE | 256 字节 | 接收缓冲区大小
TX 缓冲区 | MB_TX_BUF_SIZE | 256 字节 | 发送缓冲区大小
上报缓冲区 | REPORT_BUF_SIZE | 640 字节 | 上报格式化缓冲区
HEX 临时缓冲 | HEX_TMP_BUF_SIZE | 200 字节 | HEX 原始数据缓冲
最大从机数 | MAX_SLAVE_COUNT | 5 | 系统支持上限
最大数据点数 | MAX_DATA_POINTS | 8 | 单从机数据点上限
名称最大长度 | NAME_MAX_LEN | 20 字符 | 不含 \0
名称缓冲区 | NAME_BUF_SIZE | 21 字节 | 含 \0

## 上报格式示例
格式 | 示例
TEXT | "1号温湿度",P1("温度")=23.50,P2("湿度")=65.00;"2号压力",P1("压力")=101.32;OFFLINE
JSON | {"s1":{"name":"1号温湿度","online":1,"data":{"温度":23.5,"湿度":65.0}},"s2":{"name":"2号压力","online":1,"data":{"压力":101.32}}}
HEX | AA 55 02 01 01 02 00 00 BC 41 00 00 82 42 02 01 01 00 00 CA 42 [CRC_L] [CRC_H]

## CubeMX配置
外设 | 配置项 | 值 | 说明
UART1 | 模式 | Asynchronous | 数据上报串口
UART1 | 波特率 | 9600 | 可通过 Modbus 寄存器动态修改
UART1 | 数据位 | 8
UART1 | 停止位 | 1
UART1 | 校验 | None
UART2 | 模式 | Asynchronous | Modbus RTU 串口
UART2 | 波特率 | 9600 | 可通过 Modbus 寄存器动态修改
UART2 | 数据位 | 8
UART2 | 停止位 | 1
UART2 | 校验 | None
UART2 | NVIC | USART2 全局中断使能 | 用于空闲中断检测
GPIO PA8 | 模式 | Output Push-Pull | RS485 DE (发送使能)
GPIO PA9 | 模式 | Output Push-Pull | RS485 RE (接收使能，低有效)
GPIO PA15 | 模式 | Input with Pull-Down | 模式选择: HIGH=配置 LOW=轮询

## Modbus功能码
功能码 | 名称 | 方向 | 说明
0x03 | 读保持寄存器 | 主站→从站 | 读取配置参数
0x04 | 读输入寄存器 | 主站→从站 | 读取配置参数 (与0x03响应格式相同)
0x06 | 写单个寄存器 | 主站→从站 | 修改单个配置参数，立即保存 EEPROM
0x10 | 写多个寄存器 | 主站→从站 | 批量修改配置参数，仅保存一次 EEPROM
0x80+FC | 异常响应 | 从站→主站 | 功能码最高位置 1 + 异常码
异常码 | 名称 | 说明
0x01 | MB_EX_ILLEGAL_FUNCTION | 不支持的功能码
0x02 | MB_EX_ILLEGAL_DATA_ADDR | 非法寄存器地址
0x03 | MB_EX_ILLEGAL_DATA_VALUE | 非法数据值
0x04 | MB_EX_SLAVE_DEVICE_FAILURE | 从站设备故障

## 硬件资源
资源 | 用途 | 说明
STM32L051K8 | 主控 MCU | Cortex-M0+, 32KB Flash, 8KB RAM, 2KB EEPROM
UART1 | 数据上报 | TX/RX → 上位机
UART2 | Modbus RTU | RS485 半双工, DE/RE 方向控制
PA8 | RS485 DE | 发送使能 (高有效)
PA9 | RS485 RE | 接收使能 (低有效, 代码中高=接收)
PA15 | 模式选择 | HIGH=配置模式(从站) LOW=轮询模式(主站)
内部 EEPROM | 配置存储 | 2KB, 10 万次写入寿命
SysTick | 延时 | delay_us 微秒级忙等待